附件

海南省雷电防护装置检测质量考核办法

(征求意见稿)

第一条  为提高雷电防护装置检测（以下简称检测）质量和服务水平，规范检测质量考核工作，根据《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《防雷减灾管理办法》《雷电防护装置检测资质管理办法》和《防雷装置检测质量考核通则》（QX/T 317)等法律法规和强制性国家标准规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本办法所称检测质量，是指检测机构已完成的检测项目的检测质量。

第三条  检测质量考核的对象是在本省注册的检测机构及在本省行政区域内从事检测活动的外省检测机构及其分支机构。

第四条  省气象主管机构负责组织或者委托第三方专业技术机构对检测机构的检测质量进行考核，并通报考核情况。市、县级气象主管机构负责跟进处理检测质量考核发现的问题线索。

受委托开展检测质量考核的第三方专业技术机构应当具有独立法人资格，具备开展检测质量考核的能力，与检测机构无利害关系，能够独立、公正开展检测质量考核，并接受省气象主管机构的监督管理。

第五条  检测质量考核应当遵循公开、公正、公平、客观的原则。每年检测质量考核不少于应考核检测机构数量的30%，三年覆盖全部检测机构。

第六条  检测质量考核的主要内容包括：

（一）质量管理体系、安全生产和档案制度是否健全并有效运行；

（二）检测专业技术人员是否符合要求；

（三）检测专用仪器设备是否经检定或校准，并在有效期内；

（四）检测方法、设备使用和检测数据是否符合相关要求或者规定；

（五）涉及检测质量的其他要求。

第七条  省气象主管机构对检测机构开展日常检查或专项检查，可与检测质量考核合并开展，减少检测机构的负担。

第八条  考核机构实施考核时成立考核组，考核组成员从考核专家库中抽取，成员应不少于3人。考核组成员应与检测机构无利害关系，并且承诺对检测机构的相关信息保密。考核组按照《防雷装置检测质量考核通则》（QX/T 317)的要求，客观、公正地出具考核结论，并对所出具的结论负责。

第九条  检测质量考核包括检测项目考核和基础性考核两个部分，其中检测项目考核以合格率、基础性考核以分项“合格”数量（详见附表A.3）为指标。

检测项目合格率按以下公式计算：

检测项目合格率=（单个检测项目考核“合格”个数/抽查总项目数）×100%。

第十条  考核机构从被考核单位考核年度已出具检测报告的检测项目中选取，被检测项目（检测报告）抽检比例为5%，最多不超过10个，不少于3个（选取时宜采用随机抽样，兼顾不同环境、场所、类型的项目），被考核单位年度检测项目总数少于3个的则全部纳入检测项目考核。

第十一条  单个检测项目考核由项目资料检查考核、项目验证考核两部分构成，满分均为100分（详见附表A.1、附表A.2）。

第十二条  单个检测项目的项目资料检查考核和项目验证考核两项得分均达90分以上的，该单个检测项目考核结果为“合格”，有一项考核得分低于90分的，考核结果为“不合格”。当考核中发现有以下情形之一时，考核组应直接判定该单个检测项目考核为“不合格”。

（一）考核资料存在虚假、缺失；

（二）检测报告存在伪造检测数据或出具虚假检测报告；

（三）检测报告技术负责人签字或授权签字人签字与检测机构任命文件不一致；

- （四）检测报告未阐明不符合所涉及技术标准强制性条款的内容；

- （五）非检测机构工作人员参与现场复测；

（六）存在检测安全隐患或不符合受检单位安全管理要求；

（七）不在省气象主管机构要求的平台上做检测报告（涉密项目除外）。

第十三条  被考核单位检测质量考核结果分为“合格”、“不合格”两种，其中“不合格”分为“一般不合格”、“严重不合格”。

检测项目合格率不低于90%，且基础性考核分项全部“合格”的，被考核单位的该次检测质量考核结果为“合格”。

- 检测项目合格率不低于60%并低于90%，且基础性考核“不合格”分项少于5项的，被考核单位的该次检测质量考核结果为“一般不合格”。

检测项目合格率低于60%，或者基础性考核分项“不合格”超过5项的，被考核单位的该次检测质量考核结果为“严重不合格”。

第十四条  被考核单位有下列情形之一的，考核组应直接判定检测质量考核结果为“严重不合格”。

（一）不接受检测质量考核或不配合检测质量考核；

（二）中、高级技术职称人员数量和专业不满足资质管理办法要求；

（三）检测质量考核过程中发现被考核单位存在弄虚作假；

（四）在两次检测质量考核之间的检测中发生过安全事故;

（五）未按规定提交年度报告。

第十五条  检测质量考核完成后，考核机构应及时将检测质量考核结果（附表B）向被考核单位反馈，并上报省气象主管机构。被考核单位对检测质量考核结果持有异议的，可向考核机构提出书面复核申请和相关证明材料，复核后其检测质量考核结果有误的，考核机构应及时更正，并上报省气象主管机构。省气象主管机构每年应发布检测质量考核结果通报。

第十六条  检测质量考核结果为“不合格”的，被考核单位应当在3个月内完成整改。省气象主管机构应当将其列为重点监管对象，增加对其行政检查的频次，加大监管力度。

单个检测项目考核结果为“不合格”的，该检测项目的检测报告无效。省气象主管机构应当将不合格检测项目的相关信息通报受检单位，并责令被考核单位1个月内整改到位。

第十七条  省气象主管机构应当将检测质量考核结果及时纳入公共信用信息管理。

省气象主管机构认定的资质单位在其他省（自治区、直辖市）检测质量考核结果和本省检测质量考核结果，一并作为资质延续、升级和信用管理的重要依据。

外省（自治区、直辖市）气象主管机构颁发资质的被考核单位的检测质量考核结果，省气象主管机构应当及时通报其资质认定机构。

外省（自治区、直辖市）气象主管机构颁发资质的检测机构，存在以各种理由不接受检测质量考核或不配合检测质量考核的，省气象主管机构可以取消其在海南从业信息登记公示，一年内不予信息登记。

第十八条  检测质量考核过程中，发现被考核单位有违法违规行为的，由有关气象主管机构依据相关规定立案或移交查处。

第十九条  各级气象主管机构及其部门工作人员在检测质量考核中，有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为的，按有关规定处理。

第二十条  本办法自公布之日起实施。

第二十一条  本办法由海南省气象局负责解释。

# 附表A

# 雷电防护装置检测项目质量考核表

表A.1 资料检查考核表

皖雷核〔    〕  号                                               共    页  第    页

X雷核〔    〕XXXX号                                              年    月    日

| 考核项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核方式 | 资料检查 |  |  |
| 考核内容 | 考核细项及分值 | 扣分及说明 | 得分 |
| ### 检测仪器（5分） | ### 1.检测仪器在检定有效期内,仪器参数符合现行标准要求。（5分，缺少1项扣1分） |  |  |
| 方案和合同（5分） | ### 1.检测方案完整，无错误。（3分，方案不完整扣1分，出现错误1处扣1分） |  |  |
|  | ### 2.检测合同完整，无错误。（2分，合同不完整扣1分，出现错误1处扣1分） |  |  |
| ### 检测报告（20分） | ### 1.检测报告格式符合现行技术标准的要求。（3分，不相符的，出现1处扣1分） |  |  |
|  | ### 2.有完整的雷电防护装置平面示意图。（2分，不完整的，扣1分，无示意图，不得分） |  |  |
|  | ### 3.检测报告能全面、客观覆盖检测对象，检测分项和要素完整，无缺项情形。（10分，缺1项扣1分） |  |  |
|  | ### 4.检测报告中页码、人员签字、盖章完整，无遮漏。（5分，缺少1处扣1分） |  |  |
| ### 技术标准依据（10分） | ### 1.技术标准能完整覆盖检验对象和内容。（5分，缺少1项扣1分） |  |  |
|  | ### 2.技术标准书写无误，未引用废止标准。（5分，书写错误出现1处扣1分；引用废止技术标准的，不得分） |  |  |
| ### 检测数据（20分） | ### 1.检测对象防雷分类、等级判定符合现行技术标准的要求。（10分，不相符的，出现1处扣5分） |  |  |
|  | ### 2.检测数据与检测综合结论相对应。（5分，不对应的，出现1处扣2分） |  |  |
|  | ### 3.检测数据填写格式、单位符合现行技术标准的要求。（5分，不相符的，出现1处扣1分） |  |  |
| ### 原始记录（20分） | ### 1.原始记录与检测方案内容相符。（2分，不相符的，出现1处扣1分） |  |  |
|  | ### 2.原始记录与检测报告检测要素一致、相符。（5分，检测要素出现不一致，出现1处扣1分） |  |  |
|  | ### 3.原始记录人员签字填写完整且与报告一致。（3分，未签字或签字不一致，出现1处扣1分） |  |  |
|  | ### 4.原始记录中无数据删减和涂改情形。（3分，出现1处扣1分） |  |  |
|  | ### 5.原始记录中雷电防护装置与平面示意图对应。（3分，出现不对应1处扣1分） |  |  |
|  | ### 6.原始记录中关于不符合项记录完整。（4分，缺少1处扣1分） |  |  |
| ### 检测结论（20分） | 1.检测报告综合结论完整，能全面、准确反映检测结果。（10分，不完整的或未准确反映检测结果的，出现1处扣1分） |  |  |
|  | 2.检测分项中不符合项在检验结论中表述完整。（5分，缺少1处扣1分） |  |  |
|  | ### 3.改进建议符合现行技术标准的要求，具有可操作性。（5分，不符合现行技术标准的要求，出现1处扣2分） |  |  |
| 资料检查考核得分 |  |  |  |

考核组成员签字：                                          被考核单位签字：

雷电防护装置检测项目质量考核表

表A.2 项目验证考核表

X雷核〔    〕XXXX 号                                      年    月    日

| 考核项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核方式 | 项目验证 |  |  |
| 考核内容 | 考核细项及分值 | 扣分及说明 | 考核得分 |
| ### 检测报告对雷电防护装置真实情况的反映程度（20分） | ### 1.受检单位的信息和要素与实际相符。（3分，信息缺少或者与实际出现不相符的，出现1处扣1分） |  |  |
|  | ### 2.检测内容、要素与现场相符。（8分，内容缺少或者与实际不相符的，出现1处扣2分） |  |  |
|  | ### 3.检测项目、要素与原检测报告内容相符。（6分，项目缺少或者出现与报告不相符的，出现1处扣2分） |  |  |
|  | ### 4. 雷电防护装置平面示意图与现场相符。（3分，示意图与现场不相符的，出现1处扣1分） |  |  |
| ### 检测方法的正确程度（50分） | ### 1.现场检测开始前对仪器进行检查，检测过程中未将检测仪器置于存在安全隐患处。（9分，仪器检查，缺少1项扣1分，将仪器置于安全隐患处的，出现1处扣5分） |  |  |
|  | ### 2.检测工作开始前同受检单位进行现场确认，对可能存在的现场安全问题进行交底，在危险区域和对象设置警示牌等。（6分，未进行安全交底的，扣3分，未设置警示标准的，出现1处扣1分） |  |  |
|  | ### 3.现场检测时采取安全防护措施，如涉及带电作业提前进行验电、登高作业时采取有效保护措施。（15分，未有安全防护措施或不符合安全防护措施，出现出现1次扣5分） |  |  |
|  | ### 4.现场检测方法得当，操作、数据记录符合现行技术标准的要求。（共20分，仪器操作出现错误1次扣3分，数据记录不符合现行技术标准要求出现1项扣1分） |  |  |
| ### 检测数据的准确性、与原检测数据一致性（30分） | ### 1.现场考核与原检测数据的结果具有同质性。（30分，结果不具有同质性出现1处扣2分） |  |  |
| 项目验证考核得分 |  |  |  |

考核组成员签字：                                   被考核单位签字：

# 表A.3 雷电防护装置检测质量基础性考核表

X雷核〔    〕XXXX 号                                         年    月    日

| 考核内容 | 考核细项 | 考核信息说明 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 组织体机构 | ### 1.主体为事业法人或企业法人。 |  |  |
|  | ### 2.有固定的办公场所，地址与证照上一致。 |  |  |
|  | ### 3.雷电防护装置检测属于机构的服务及经营范围。 |  |  |
|  | ### 4.组织机构和机构职能健全，岗位设置、职责及人员情况完整。 |  |  |
|  | ### 5.分支机构的人员、合同、检测报告与检测机构相符。 |  |  |
| ### 安全生产 | ### 1.有安全管理制度和实施措施。 |  |  |
|  | ### 2.有安全生产岗位，并明确职责和人员。 |  |  |
|  | ### 3.有安全生产事故应急预案和实施措施。 |  |  |
|  | ### 4.有安全帽、绝缘鞋和绝缘手套等安全防护装备。 |  |  |
|  | ### 5.有涉及特殊场所检测安全作业人员的资格证书。 |  |  |
| ### 专业技术人员 | ### 1.中、高级技术职称人员仅在本机构从业。 |  |  |
|  | ### 2.有完整的人员档案，包括职称、学历、任职文件。 |  |  |
|  | ### 3.相关技术人员有培训计划和培训学习记录。 |  |  |
| ### 仪器设备 | ### 1.检测仪器设备符合相关检测标准要求。 |  |  |
|  | ### 2.有仪器设备的管理制度。 |  |  |
|  | ### 3.有独立的仪器设备保管场所。 |  |  |
|  | ### 4.有仪器设备的清单。 |  |  |
|  | ### 5.有完整的仪器检定、维护、领用和归还记录。 |  |  |
| 质量管理 | ### 1.有质量管理手册并执行 。 |  |  |
|  | ### 2.有受控文件及工作文件管理制度并执行。 |  |  |
|  | ### 3.有合同管理、申诉处理、保密、工作检查和监督制度并执行。 |  |  |
|  | ### 4.有检测结果报告制度并执行。 |  |  |
|  | ### 5.有技术人员考核和奖惩制度并执行。 |  |  |
|  | ### 6.有与检测工作相关标准、规范和技术文件的管理制度并执行。 |  |  |
| ### 检测管理 | ### 1.有检测档案管理制度和实施措施。 |  |  |
|  | ### 2.有独立的档案保管场所和相关工作人员。 |  |  |
|  | ### 3.档案编号、编页完整，归档形式符合规范要求。 |  |  |
|  | ### 4.检测项目档案保存完整，无丢失现象。 |  |  |
| ### 项目考核 | ### 1.项目考核的合格率达到90%。 |  |  |
| ### 信用记录 | ### 1.无不良信用记录。 |  |  |
|  | ### 2.未出现违法被行政机关处罚记录。 |  |  |
| 综合考核结果 |  |  |  |

考核组成员签字：                                             被考核单位签字：

# 附表B

琼雷核〔    〕XXXX 号

质   量   考   核   报   告

检测机构名称

考核组组长

考核时间

气象主管机构监制

声  明

1.质量考核报告无考核组人员签字无效。

2.质量考核报告涂改无效。

3.本质量考核报告仅对本次考核有效。

单位地址：

联系电话：

传真电话：

电子信箱：

邮政编码：

琼雷核〔    〕XXXX 号                                          共 1 页  第 1  页

| 检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 检测机构地址 |  |  |  |  |  |  |
| 考核时间 |  |  | 天气状况 |  |  |  |
| 考核依据 |  |  |  |  |  |  |
| 项目考核结果 |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目名称 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 |  | 考核方式 |  | 考核结果 |
| 基础性考核结果 |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

考核组成员（签名）：

考核组长（签名）：                                               年     月     日